## Calibracao
Pulso | Canal | Contagens | sigma estatistico | Centróide | Erro Centroide
0.1 | 20 | 38 | 0.6436 | 21.4717 | 0.022586
| 21 | 382
| 22 | 363
| 23 | 29
0.3 | 64 | 121 | 0.61469 | 65.0834 | 0.021692
| 65 | 494
| 66 | 188
0.5 | 110 | 132 | 0.62995 | 111.0735 | 0.022231
| 111 | 480
| 112 | 191
0.7 | 152 | 187 | 0.63703 | 152.9412 | 0.020833
| 153 | 472
| 154 | 140
0.9 | 197 | 136 | 0.59946 | 198.0052 | 0.021631
| 198 | 492
| 199 | 140
1.1 | 241 | 154 | 0.62957 | 242.0125 | 0.022231
| 242 | 484
| 243 | 164
Ponto Graduador | [5 empty] | Conversao
FWHM | Centroide | Erro Centroide | Energia |  |  | K | Erro K | a' | b'
5.88 | 116.19 | 0.044 | 620 |  | 620 | 1.171 | 0.0004985 | 5.3113 | 2.8783
Calibracao Tensao-Canal
a | erro a | b | erro b
4.5357 | 0.00055 | 2.458 | 0.083

## Talio
Canal | Contagens
60 | 596
62 | 573
64 | 610
66 | 578
68 | 567
70 | 538
72 | 548
74 | 515
76 | 483
78 | 402
80 | 440
82 | 426
84 | 428
86 | 351
88 | 320
90 | 333
92 | 375
94 | 351
96 | 266
988 | 236
100 | 218
102 | 208
104 | 172
106 | 152
108 | 142
110 | 112
112 | 97
114 | 77
116 | 84
118 | 68
120 | 48
122 | 51
124 | 40
126 | 30
128 | 33
130 | 14
Conversao
K | Erro K | a' | b'
#REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Bismuto
Raw |  |  | Ruído |  |  |  | Sinal | [5 empty] | Ponto Graduador | [6 empty] | Conversao
Pico | Canal | N | a | erro a | b | erro b | Centróide | Erro centróide | sigma | erro sigma | Ns | erro Ns | FWHM | Centroide | Erro Centroide | Energia | delta E |  |  | K | Erro K | a' | erro | b' | erro
K(menos energético) | 100 | 893 | 3739.75 | 293.383 | -28.5169 | 2.7662 | 104.224 | 0.010401 | 0.72657 | 0.0091839 | 8637.7 | 118.205 | 5.88 | 116.19 | 0.044 | 620 | 92 |  |  | 0.99724 | 0.00042453 | 4.5232 | 0.0020021 | 2.4512 | 0.082778
| 101 | 835
| 102 | 959 | [10 empty] | Calibracao Tensao-Canal
| 103 | 1971 | [10 empty] | a | erro a | b | erro b
| 104 | 5228 | [10 empty] | 4.5357 | 0.00055 | 2.458 | 0.083
| 105 | 3514
| 106 | 872 | [10 empty] | centróide | erro | E | erro | Eteor | Desv. | Desv #sig | Ns | Sigma Ns | NL/NK | erro
| 107 | 650 | [10 empty] | 104.224 | 0.010401 | 473.8756 | 0.22936 | 479.178 | 0.011066 | 23.118 | 8637.7 | 118.205 | 5.4073 | 0.2817
| 108 | 633 | [10 empty] | 116.058 | 0.03823 | 527.4029 | 0.30124 | 554.5293 | 0.048918 | 90.0488 | 1597.41 | 80.2972 | 0.6771 | 0.037382
| 109 | 667 | [10 empty] | 211.346 | 0.018997 | 958.4081 | 0.43964 | 973.138 | 0.015136 | 33.5046 | 2359.21 | 53.867 | 6.5946 | 0.47088
| 110 | 644 | [10 empty] | 227.161 | 0.056706 | 1029.9423 | 0.52866 | 1048.4893 | 0.017689 | 35.083 | 357.747 | 24.203
L+M(menos energético) | 111 | 574 | 598.724 | 9.7213 | - | - | 116.058 | 0.03823 | 0.79621 | 0.046525 | 1597.41 | 80.2972
| 112 | 599
| 113 | 594 | [10 empty] | K | L | M |  | Gamma | E | EeK | EeL | EeM
| 114 | 596 | [10 empty] | 90.524 | 15.1727 | 3.228 |  | 1 | 569.702 | 479.178 | 554.5293 | 566.474
| 115 | 922 | [14 empty] | 2 | 1063.662 | 973.138 | 1048.4893 | 1060.434
| 116 | 1427 | [11 empty] | 16388 | 3999
| 117 | 950 | [11 empty] | 15711 | 3696
| 118 | 765 | [11 empty] | 13419 | 3177
| 119 | 717 | [12 empty] | 2688
| 120 | 568 | [12 empty] | 2580
| 121 | 528
K(mais energético) | 205 | 141 | 2627.17 | -12.1024 | 176.779 | 0.83528 | 211.346 | 0.018997 | 0.77722 | 0.015429 | 2359.21 | 53.867
| 206 | 131
| 207 | 121
| 208 | 105
| 209 | 139
| 210 | 372
| 211 | 1120
| 212 | 972
| 213 | 154
| 214 | 34
| 215 | 31
L(mais energético) | 220 | 33 | 29.0436 | 2.0009 | - | - | 227.161 | 0.056706 | 0.81363 | 0.058854 | 357.747 | 24.203
| 221 | 28
| 222 | 24
| 223 | 36
| 224 | 24
| 225 | 33
| 226 | 91
| 227 | 206
| 228 | 127
| 229 | 46
| 300 | 73
| 301 | 20
| 302 | 0

## Auger
Canal | Contagens
10 | 6388
16 | 5097

## Resolução Energia
Fonte | Pico | E (KeV) | err | FWHM | err | FWHM (KeV) | err | Resolução (\%) | err
$^{137}Cs$ | Conversão K | 620 | 0.097546 | 5.88 |  | 31.2305 | 0.014112 | 5.0372 | 0.0024102
$^{207}Bi$ | Conversão K 570 keV | 468.4906 | 0.22676 | 0.30852 | 0.0038998 | 1.3955 | 0.01765 | 0.29787 | 0.0037702
| Conversão L+M 570 keV | 521.4097 | 0.29782 | 0.33809 | 0.019756 | 1.5293 | 0.089363 | 0.29329 | 0.017139
| Conversão K 1634 keV | 947.5171 | 0.43464 | 0.33003 | 0.0065517 | 1.4928 | 0.029642 | 0.15755 | 0.0031292
| Conversão L+M 1634 keV | 1018.2384 | 0.52266 | 0.34549 | 0.024991 | 1.5627 | 0.11304 | 0.15347 | 0.011102
|  | C | sigma | err
|  | 116.19 | 0.72657 | 0.0091839
|  |  | 0.79621 | 0.046525
|  |  | 0.77722 | 0.015429
|  |  | 0.81363 | 0.058854