## Determinação da Energy Range
Range | N_t | Erro N_t | FWHM | C | Erro C | V_0 | G
3-8 | 87 | 9 | 3.93 | 630.35 | 0.17891 | 3 | 2
4-7 | 84 | 9 | 5.16 | 633.23 | 0.23907 | 4 | 3.33
3-5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 3 | 5
4-6 | 91 | 10 | 1.57 | 932 | 0.069886 | 4 | 5
5-7 | 84 | 9 | 7.69 | 347.42 | 0.35628 | 5 | 5
6-8 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 6 | 5
taq
150 s

## Calibração - Semana 1
Tensão (V) | N_t | Erro N_t | FWHM | C | Erro C
4.6 | 883 | 30 | 3.98 | 49.4 | 0.056874
4.9 | 882 | 30 | 4.96 | 228.47 | 0.070918
5.2 | 883 | 30 | 4.16 | 403.5 | 0.059446
5.5 | 883 | 30 | 3.87 | 573.56 | 0.055302
5.8 | 883 | 30 | 4.41 | 742.07 | 0.063018
6.1 | 883 | 30 | 3.75 | 918.28 | 0.053587
Conversao
Ponto Graduador | [5 empty] | K | Erro K | a' | Erro a' | b' | Erro b'
FWHM | Centroide | Erro Centroide | Energia |  |  | 1038.1094 | 0.12681 | 1.7987 | 0.00026062 | 4680.0881 | 0.65476
7.69 | 347.42 | 0.35628 | 5.305
Calibracao Tensao-Canal
a | erro a | b | erro b
0.0017327 | 1.35e-07 | 4.5083 | 8e-05

## Estudo da Fonte Desconhecida
df | $\lambda$ | err | $\mu$ | err | $\sigma$ | err | $\Delta E_{imp}$ | err | N | err | Chi^2/Ndf
big | 0.269085 | 0.0276246 | 481.322 | 0.116233 | 3.82073 | 0.0502504 | 6.71323 | 0.322673 | 50364.5 | 235.943 | 0.953005
med | 0.147226 | 0.0180008 | 456.87 | 0.127022 | 4.7933 | 0.140684 | 11.1889 | 0.7007 | 9988.6 | 138.1 | 0.669495
small | 0.215221 | 0.0223658 | 425.964 | 0.296723 | 6.89987 | 0.333891 | 19.0062 | 1.41646 | 2232.57 | 61.5977 | 1.10856
Ntot | Nfit
62414 | 62585.6
Resolução
df | E (keV) | err | FWHM | err | FWHM (keV) | err | Resolução (\%) | err
big | 5545.8525 | #VALUE! | 8.9978 | 0.11834 | 16.1846 | 0.21287 | 0.29183 | #VALUE!
med | 5501.8701 | #VALUE! | 11.2882 | 0.33131 | 20.3044 | 0.59594 | 0.36904 | #VALUE!
small | 5446.2788 | #VALUE! | 16.2492 | 0.78631 | 29.2278 | 1.4144 | 0.53666 | #VALUE!

## Calibração - Semana 2
Pulso | Canal | Contagens | sigma estatistico | Centróide | Erro Centroide
0.5 | 65 | 37 | 0.52291 | 66.24 | 0.017637
| 66 | 597
| 67 | 242
| 68 | 3
1.5 | 197 | 121 | 0.63722 | 198.1 | 0.02239
| 198 | 494
| 199 | 188
| 200 | 7
2.5 | 330 | 154 | 0.49129 | 330.9011 | 0.016561
| 331 | 659
| 332 | 67
3.5 | 463 | 14 | 0.51099 | 464.3341 | 0.017225
| 464 | 561
| 465 | 302
| 466 | 3
4.5 | 598 | 86 | 0.48147 | 599.0375 | 0.016239
| 599 | 674
| 600 | 119
5.5 | 733 | 1 | 0.51972 | 734.8239 | 0.01752
| 734 | 207
| 735 | 618
| 736 | 54
6.5 | 869 | 2 | 0.51478 | 870.6989 | 0.017353
| 870 | 283
| 871 | 573
| 872 | 22
Conversao
Ponto Graduador | [5 empty] | K | Erro K | a' | Erro a' | b' | Erro b'
FWHM | Centroide | Erro Centroide | Energia |  |  | 1.0244 | 0.00022793 | 7.6387 | 0.0017106 | 24.084 | 0.1117
3.2 | 691.34 | 0.15288 | 5.305
Calibracao Tensao-Canal
a | erro a | b | erro b
7.4565 | 0.00019 | 23.5095 | 0.1038

## Estudo de DEdx
Prateleira | d(mm) | 1/eficiencia | t_aq (s) | N_t | Erro N_t | N_s | Erro N_s | FWHM | C | Erro C
2 | 9.5 |  | 150 | 260 | 16 | 252 | 18 | 10.37 | 558.32 | 0.27739
3 | 13.5 |  | 364 | 306 | 17 | 284 | 21 | 10.69 | 503.78 | 0.26936
4 | 17.5 |  | 509 | 305 | 17 | 294 | 19 | 13.19 | 445.72 | 0.32665
5 | 21.5 |  | 768 | 287 | 17 | 287 | 17 | 11.33 | 382.09 | 0.28399
6 | 25.5 |  | 1081 | 313 | 18 |  |  | 15.23 | 310.23 | #DIV/0!
7 | 29.5 |  | 1147 | 229 | 15 | 212 | 19 | 10.53 | 224.46 | 0.30709
8 | 33.5 |  | 1865 | 300 | 17 | 277 | 24 | 22.46 | 115.44 | 0.57303
Alcance |  |  | dE/dx
O | N | 0.2 O + 0.8 N | O | N | 0.2 O + 0.8 N
0.132 | 0.123 | 0.1248 | 0.53 | 0.564 | 0.5572
0.181 | 0.17 | 0.1722 | 0.644 | 0.684 | 0.676
0.247 | 0.232 | 0.235 | 0.777 | 0.817 | 0.809
0.33 | 0.312 | 0.3156 | 0.93 | 0.956 | 0.9508
0.513 | 0.49 | 0.4946 | 1.262 | 1.303 | 1.2948
0.588 | 0.563 | 0.568 | 1.389 | 1.442 | 1.4314
0.684 | 0.654 | 0.66 | 1.546 | 1.604 | 1.5924
0.783 | 0.75 | 0.7566 | 1.665 | 1.734 | 1.7202
0.9 | 0.863 | 0.8704 | 1.748 | 1.816 | 1.8024
1.246 | 1.193 | 1.2036 | 1.688 | 1.776 | 1.7584
1.493 | 1.428 | 1.441 | 1.561 | 1.64 | 1.6242
1.765 | 1.687 | 1.7026 | 1.385 | 1.458 | 1.4434
2.073 | 1.979 | 1.9978 | 1.227 | 1.292 | 1.279
2.418 | 2.308 | 2.33 | 1.098 | 1.152 | 1.1412
3.227 | 3.079 | 3.1086 | 0.9 | 0.949 | 0.9392
4.444 | 4.236 | 4.2776 | 0.756 | 0.792 | 0.7848
6.487 | 6.189 | 6.2486 | 0.626 | 0.655 | 0.6492
9.277 | 8.851 | 8.9362 | 0.53 | 0.556 | 0.5508