## Calibraçao
Evento | Nt | Erro Nt | Ns | Erro Ns | Energia teorica | C | ErroC | FWHM
Raiox | 1628 | 40 | 410 | 64 | 32 | 16.05 | 0.059054 | 2.81
Cesio | 4183 | 65 | 2335 | 173 | 662 | 379.91 | 0.21514 | 24.43
Cobalto-1 | 2396 | 49 | 1843 | 99 | 1173 | 670.43 | 0.24562 | 24.78
Cobalto-2 | 1736 | 42 | 1504 | 71 | 1333 | 760.41 | 0.28309 | 25.8

## Fonte Desconhecida
FONTE DESCONHECIDA
|  |  | Pico | Tipo | Contagens | Erro Contagens | Centróide | Erro Centróide | FWHM | Energia Centróide (KeV) | Erro Energia
|  |  | 1 | Gausseano | 67574 | 283 | 13.71 | 0.0053038 | 3.24 | 27.7564 | 0.12068
|  |  | 2 | Ombro | 418 | 157 | 45.48 | 0.083046 | 3.99 | 83.1496 | 0.27075
|  |  | 3 | qs gausseano | 931 | 217 | 65.64 | 0.067081 | 4.81 | 118.3 | 0.25213
|  |  | 4 | ? | - | - | 78 | - | - | 139.8505 | -
Calibração (ax+b) | valor | erro | 5 | Multipico | 6169 | 250 | 102.89 | 0.051253 | 9.46 | 183.248 | 0.24156
a | 1.7436 | 0.00045717 | 6 | Ombro | - | - | 120 | - | - | 213.0805 | -
b | 3.8521 | 0.10516 | 7 | Ombro | - | - | 133 | - | - | 235.7469 | -
|  |  | 8 | Multipico | 11885 | 248 | 248.18 | 0.082867 | 21.23 | 436.5713 | 0.36311
|  |  | 9 | Multipico | 6803 | 165 | 350.37 | 0.16236 | 31.47 | 614.7467 | 0.54843

## Radiação Ambiente
RADIAÇÃO AMBIENTE
|  |  | Pico | Tipo | Contagens | Erro Contagens | Centróide | Erro Centróide | FWHM | Energia Centróide (KeV) | Erro Energia
|  |  | 0 | (raio x) | - | - | 16
|  |  | 1 | corrente negra | 59770 | 1304 | 51.96 | 0.097942 | 56.27 | 94.4479 | 0.29969
Calibração (ax+b) | valor | erro | 2 | Gausseano | 994 | 253 | 136.62 | 0.10703 | 7.93 | 242.0586 | 0.35424
a | 1.7436 | 0.00045717 | 3 | Gausseano | 389 | 261 | 173.92 | 0.048544 | 2.25 | 307.0937 | 0.26932
b | 3.8521 | 0.10516 | 4 | Gausseano | 486 | 214 | 200.77 | 0.11813 | 6.12 | 353.9086 | 0.40292
|  |  | 5 | Ombro | 470 | 190 | 227.02 | 0.083028 | 4.23 | 399.6773 | 0.35372
|  |  | 6 | Escape duplo | 476 | 242 | 226.99 | 0.081918 | 4.2 | 399.625 | 0.35177
|  |  | 7 | Ombro | 352 | 231 | 283.99 | 0.039011 | 1.72 | 499.0085 | 0.30301
|  |  | 8 | Gausseano | 1291 | 247 | 343.73 | 0.22206 | 18.75 | 603.1694 | 0.64948
|  |  | 9 | Gausseano | 377 | 205 | 430.75 | 0.081308 | 3.71 | 754.8948 | 0.44386
|  |  | 10 | Escape simples | 821 | 225 | 521.73 | 0.17109 | 11.52 | 913.5248 | 0.64198
|  |  | 11 | Gausseano | 871 | 248 | 636.99 | 0.083772 | 5.81 | 1114.4887 | 0.54244
|  |  | 12 | Ombro | 84 | 47 | 714.77 | 0.16204 | 3.49 | 1250.1036 | 0.71446
|  |  | 13 | Gausseano | 3356 | 151 | 830.19 | 0.27377 | 37.27 | 1451.3464 | 0.96204

## Atenuação Na Matéria
RADIAÇÃO AMBIENTE
Absorvedor | Espessura (mg cm^-2) | Contagens | Erro Contagens | Centróide | Erro Centróide | FWHM | Ln(N0/N) | Erro Ln(N0/N)
0 | 0 | 41373 | 266 | 758.74 | 0.1008 | 48.18 | 0 | 0.0090924
1 | 900 | 39263 | 289 | 757.4 | 0.099925 | 46.53 | 0.022734 | 0.0097732
2 | 1800 | 37101 | 287 | 757.61 | 0.10633 | 48.13 | 0.047331 | 0.010059
1+2 | 2700 | 33153 | 268 | 757.7 | 0.11003 | 47.08 | 0.096194 | 0.010329
3 | 3600 | 32514 | 274 | 756.98 | 0.10754 | 45.57 | 0.10465 | 0.0106
2+3 | 5400 | 23440 | 272 | 757.25 | 0.13452 | 48.4 | 0.24676 | 0.013266
4 | 7200 | 18661 | 246 | 756.03 | 0.14457 | 46.41 | 0.34578 | 0.014667